## Sheet2
2025年6月哮天龙水厂出厂水九项指标合格率
统计项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 二氧化氯
检测次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
不合格次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合格率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2025年6月魁阁山水厂出厂水九项指标合格率
统计项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 游离氯
检测次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
不合格次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合格率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2025年6月平头山水厂出厂水九项指标合格率
统计项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 游离氯
检测次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
不合格次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合格率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2025年6月火铺水厂出厂水九项指标合格率
统计项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 游离氯
检测次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
不合格次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合格率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2025年6月柳树湾水厂出厂水九项指标合格率
统计项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 游离氯
检测次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
不合格次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合格率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2025年6月旧铺水厂出厂水九项指标合格率
统计项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 游离氯
检测次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
不合格次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合格率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2025年6月管网水七项指标合格率
统计项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 余氯
检测次数 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
不合格次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合格率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100